ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование изделия | – | Указывается для конкретного проекта |
| 1.2 | Адрес установки | – | Указывается для конкретного проекта |
| 1.3 | Год ввода в эксплуатацию | – | (указать год) |
| 1.4 | Дата установки в соответствии с Планом кап/рем (месяц) | – | (указать месяц) |
| 1.5 | Выполнение работ с привлечением УВиППГ |  | да / нет |
|  | 2. Требования к технологическому оборудованию (опросный лист) |  |  |
| 2.1 | Количество ступеней редуцирования |  | (указать количество) |
| 2.1.1 | По первой ступени редуцирования |  |  |
| 2.1.1.1 | Количество линий редуцирования | шт | (указать количество) |
| 2.1.1.1.1 | в т.ч. основная | шт | (указать количество) |
| 2.1.1.1.2 | в т.ч. резервная | шт | (указать количество) |
| 2.1.1.1.3 | в т.ч. на «летний» расход | шт | (указать количество) |
| 2.1.1.2 | Регулятор давления газа | шт | ((указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
| 2.1.1.3 | Предохранительный запорный клапан | шт | (указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
| 2.1.1.4 | Предохранительный сбросной клапан | шт | (указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
| 2.1.1.5 | Фильтр газовый | шт | (указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
| 2.1.2 | По второй ступени редуцирования (при наличии) |  |  |
| 2.1.2.1 | Количество линий редуцирования | шт | (указать количество) |
| 2.1.2.1.1 | в т.ч. основная | шт | (указать количество) |
| 2.1.2.1.2 | в т.ч. резервная | шт | (указать количество) |
| 2.1.2.1.3 | в т.ч. на «летний» расход | шт | (указать количество) |
| 2.1.2.2 | Регулятор давления газа | шт | (указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
| 2.1.2.3 | Предохранительный запорный клапан | шт | (указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
| 2.1.2.4. | Предохранительный сбросной клапан | шт | (указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
| 2.1.2.5 | Фильтр газовый | шт | (указать количество) – (указать модель, завод изготовитель) |
|  | Общее |  |  |
| 2.2 | Давление на входе 1 (проектное) | МПа | (Указать данные) |
| 2.3 | Давление на входе 1 (факт) | МПа | (Указать данные) |
| 2.4 | Давление на входе 2 (внутри ГРПБ при двух выходах) | МПа | (Указать данные) |
| 2.5 | Давление на выходе 1 | МПа | (Указать данные) |
| 2.6 | Давление на выходе 2 | МПа | (Указать данные) |
| 2.7 | Диаметр трубы на входе | мм | (Указать данные) |
| 2.8 | Диаметр трубы на выходе 1 | мм | (Указать данные) |
| 2.9 | Диаметр трубы на выходе 2 | мм | (Указать данные) |
| 2.10 | Общий расход газа (проектный) | м3/час | (Указать данные по проекту) |
| 2.10.1 | в т.ч. расход газа на выходе 1 (проектный) | м3/час | (Указать данные) |
| 2.10.2 | в т.ч. расход газа на выходе 1 (фактический) | м3/час | (Указать данные) |
| 2.10.3 | в т.ч. расход газа на выходе 2 (проектный) | м3/час | (Указать данные) |
| 2.10.4 | в т.ч. расход газа на выходе 2 (фактический) | м3/час | (Указать данные) |
| 2.11 | Узел учета газа (кроме счетчика на отопление) / давление | – | (да/нет, указать модель, установка с низкой или высокой стороны, тип корректора, диапазон) |
| 2.12 | Счетчик газа на собственные нужды | – | (указать модель) |
| 2.13 | Фильтр газовый системы газообеспечения котла (при подключении к ВД или СД) | – | (указать модель) |
| 2.14 | Регулятор системы газообеспечения котла (при подключении к ВД или СД) |  | (указать модель) |
| 2.15 | Подготовка под телеметрию | – | да / нет |
| 2.16 | Вид шумоизоляции (при необходимости нанесения шумоизоляции согласовать с ПО ГУП МО «Мособлгаз»): | – |  |
| 2.16.1 | цельный | – | да / нет |
| 2.16.2 | приставной | – | да / нет |
| 2.16.3 | покрытие трубопроводов | – | да / нет |
| 2.17 | Диаметр ЭИС на входе | мм | (Указать данные) |
| 2.18 | Диаметр ЭИС на выходе 1 | мм | (Указать данные) |
| 2.19 | Диаметр ЭИС на выходе 2 | мм | (Указать данные) |
| 2.20 | Диаметр ОУ на входе (перед ГРПБ, ШРП при необходимости) | мм | (Указать данные) |
| 2.21 | Диаметр ОУ на выходе 1 (после ГРПБ, ШРП при необходимости) | мм | (Указать данные) |
| 2.22 | Диаметр ОУ на выходе 2 (после ГРПБ, ШРП при необходимости) | мм | (Указать данные) |
| 2.23 | План (схема) входа и выхода газопроводов ГРПБ, ШРП |  | Приложить дополнительно |
|  | 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры корпуса (наружные), - длина - ширина - высота | мм | (Указать данные) |
| 3.2 | Газовый котел | - | (указать модель) |
| 3.3 | Подключение системы отопления к газовым сетям | - | к выходному газопроводу низкого давления /– к входному газопроводу. |
| 3.4 | Установленная электрическая мощность, (не более) | кВт | (Указать данные по проекту) |
| 3.5 | Гильза термометра для измерения температуры газа | - | да/нет (указать место установки) |

Согласовано представителем организации:

_____________________________________________________

(наименование организации)

_____________________________________         ___________________                    _______________________

(должность)                                 (подпись)                           (Ф.И.О)

_________________

(дата)

План входа и выхода газопроводов

(пример)

где	Д – диаметр,

Р – давление проектное (диапазон),

Н – расстояние от оси входа (выхода) до основания ГРПБ.

| План входа и выхода газопроводов ГРПБ составил |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | должность, ф.и.о. лица, составившего план входа и выхода газопроводов ГРПБ, дата |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |